## Lista de verificación de manten
Plantilla de lista de verificación de mantenimiento para hoteles
Nombre de la propiedad
Inspeccionado por | Nombre
Fecha | DD/MM/AA
Utilice la lista de verificación para documentar cualquier problema detectado durante la inspección y las medidas que se requieren para resolverlo. Ingrese la fecha de inicio en la primera columna Fechas a continuación y el resto de las fechas semanales se completará automáticamente.
Tareas | Frecuencia | Fechas | [6 empty] | Notas de inspección y acciones de seguimiento
|  | 2035-11-30 | 2035-12-01 | 2035-12-02 | 2035-12-03 | 2035-12-04 | 2035-12-05 | 2035-12-06
ÁREA: áreas exteriores | [8 empty] | Notas
Inspeccionar la fachada del edificio para detectar grietas, pintura descascarada o daños. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Comprobar si hay fugas, tejas faltantes o residuos. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Garantizar la iluminación adecuada en los estacionamientos y caminos. | Semanal | bar: 2035-12-01
Revisar que la señalización sea visible y no esté dañada. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar que las canaletas y los bajantes no contengan escombros. | Según sea necesario
ÁREA: vestíbulo y áreas públicas | Cada dos años
Probar el funcionamiento adecuado y los niveles de confort de los sistemas de climatización. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Asegurarse de que funcionen todos los accesorios de iluminación (reemplace las bombillas según sea necesario). | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar que los elevadores funcionen sin problemas y que se cumplan las normativas de seguridad. | Semanal
Inspeccionar los pisos para detectar grietas, baldosas sueltas o riesgos de tropiezo. | Semanal
Verificar que los extintores de incendios sean accesibles y no estén vencidos. | Mensual
ÁREA: habitaciones | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Probar tomacorrientes, interruptores y lámparas. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Revisar que funcionen las unidades de aire acondicionado y calefacción. | Semanal | bar: 2035-12-03
Revisar la plomería en los baños (grifos, cabezales de ducha, inodoros). | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Verificar que las cerraduras de las puertas, las mirillas y los pestillos estén firmes. | Trimestral
Revisar las ventanas y asegurarse de que abren y cierran correctamente. | Anualmente
Probar el funcionamiento de los detectores de humo y de monóxido de carbono. | Cada dos años
ÁREA: áreas de servicio de cocina y alimentos | Según sea necesario | bar: 2035-12-05
Inspeccionar la limpieza y el funcionamiento de los electrodomésticos de la cocina. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Probar los refrigeradores y congeladores a una temperatura adecuada. | Semanal | bar: 2035-12-03
Comprobar la limpieza y el funcionamiento de los ventiladores y las campanas de extracción.
Verificar que los sistemas de extinción de incendios estén actualizados y funcionen. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Asegurarse de que los drenajes del piso estén limpios y funcionen. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
ÁREA: limpieza y lavandería | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Probar la eficiencia y la seguridad de las lavadoras y secadoras. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Revisar los carritos de limpieza para controlar su desgaste o si faltan artículos. | Diaria | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
Inspeccionar las áreas de almacenamiento para comprobar que la organización y la limpieza sean adecuadas. | Según sea necesario
Verificar el inventario de suministros de limpieza y reponerlos si es necesario. | Según sea necesario | bar: 2035-11-30
ÁREA: áreas de piscina y recreación | Según sea necesario
Verificar que el agua de la piscina tenga la claridad y el equilibrio químico adecuados. | Según sea necesario
Comprobar el funcionamiento de los filtros de piscina, las bombas y los calentadores. | Según sea necesario
Inspeccionar el equipo de seguridad (aros salvavidas, señalizaciones, etc.). | Según sea necesario
Verificar que los muebles estén limpios y que no estén dañados. | Según sea necesario
ÁREA: sala de mantenimiento y herramientas | Según sea necesario
Asegurarse de que las herramientas estén guardadas y funcionen correctamente. | Según sea necesario
Verificar que los registros de mantenimiento estén actualizados. | Según sea necesario
Revisar el inventario de piezas de repuesto y suministros. | Según sea necesario
ÁREA: sistemas de emergencia | Según sea necesario
Probar sistemas de alarma de incendios y rociadores. | Según sea necesario
Inspeccionar las salidas de emergencia y asegurarse de que no estén obstruidas. | Según sea necesario
Verificar que los generadores de respaldo funcionen y tengan combustible. | Según sea necesario | bar: 2035-12-04
Revisar la señalización para procedimientos de emergencia y rutas de salida. | Según sea necesario | bar: 2035-12-06
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Referencia de frecuencia NO EL
FRECUENCIA
Diaria
Semanal
Mensual
Trimestral
Cada dos años
Anualmente
Según sea necesario

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.